| Seleccione con una X el tipo de solicitud |
| --- |
| Primera Vez: |  | Modificación: |  | Renovación: |  |

DATOS DEL TITULAR

| Seleccione con una X el tipo del titular |
| --- |
| Persona Natural o prestador independiente de servicios de salud: |  |
| Persona Jurídica: |  |
| Si el titular es de tipo Persona Natural o prestador independiente de servicios de salud. Diligencie la siguiente información. |
| Seleccione con una X el tipo de identificación |
| CC |  | CE |  | PAS |  |
| Número Identificación: |  | Lugar de expedición: |  |
| Nombres Apellidos: |  |
| Dirección: |  |
| Municipio: |  | Teléfono: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Registro único tributario (RUT): |  |
| Si el titular es de tipo Persona Jurídico. Diligencie la siguiente información. |
| Número de identificación Tributaria (NIT): |  |
| Razón Social: |  |
| Dirección: |  |
| Municipio: |  | Teléfono: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Nombre del Responsable del Trámite: |  |
| Dirección de ubicación del equipo: |  |
| Seleccione con una X el tipo de identificación del Representante legal | CC |  | CE |  | PAS | . |
| Número Identificación: |  | Lugar de expedición: |  |
| Nombre del Representante legal: |  |

PRACTICAS SOLICITADAS

| Categoría I | Categoría II |
| --- | --- |
|  | Radiología odontológica periapical |  | Radioterapia |
|  |  |  | Radioterapia de alta complejidad |
|  | Densitometría ósea |  | Radiodiagnóstico de media complejidad |
|  |  |  | Radiodiagnóstico de baja complejidad |
|  |  |  | Radiografía odontológicas panorámicas y tomografías orales |
|  | Otra: |

DATOS DE LOS EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIÓN IONIZANTE

| Tipo de equipo: |
| --- |
|  | Equipo de RX convencional |  | Equipo de RX portátil |
|  | Equipo de RX odontológico periapical |  | Panorámico Cefálico |
|  | Equipo de RX odontológico periapical portátil |  | Fluoroscopio |
|  | Tomógrafo odontológico |  | Arco en C |
|  | Tomógrafo |  | Mimógrafo |
|  | SPECT-CT |  | Angiografío |
|  | PET-CT |  | Litotriptor |
|  | Densitómetro |  | Sistema de radiocirugía robótica |
|  | Acelerador Lineal |  | Otro: |

### DATOS RELEVANTES

| Datos equipo 1. |
| --- |
| Marca |  | Marca Tubo RX |  |
| Modelo |  | Modelo Tubo RX |  |
| Número de Serie |  | Serie Tubo RX |  |
| Marca Consola |  | Marca Coraza |  |
| Corriente máxima tubo RX [mA] |  | Tensión máxima tubo RX[KV] |  |
| Energía de fotones[MeV] |  | Energía de electrones[MeV] |  |
| Carga trabajo |  | N° de permiso de comercialización |  |
| Fecha de Fabricación equipo |  | Fecha de Fabricación Tubo RX |  |
| Ubicación de (los) equipos(s) dentro de la institución |  |

Tipo de visualización:

|  | Digital |  | Digitalizado |  | Análogo |  | Revelado automático |  | Revelado Manual |  | Monitoreo análogo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Datos equipo 2. |
| --- |
| Tipo de equipo: |
|  | Equipo de RX convencional |  | Equipo de RX portátil |
|  | Equipo de RX odontológico periapical |  | Panorámico Cefálico |
|  | Equipo de RX odontológico periapical portátil |  | Fluoroscopio |
|  | Tomógrafo odontológico |  | Arco en C |
|  | Tomógrafo |  | Mimógrafo |
|  | SPECT-CT |  | Angiografío |
|  | PET-CT |  | Litotriptor |
|  | Densitómetro |  | Sistema de radiocirugía robótica |
|  | Acelerador Lineal |  | Otro: |

| Marca |  | Marca Tubo RX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo |  | Modelo Tubo RX |  |
| Número de Serie |  | Serie Tubo RX |  |
| Marca Consola |  | Marca Coraza |  |
| Corriente máxima tubo RX [mA] |  | Tensión máxima tubo RX[KV] |  |
| Energía de fotones[MeV] |  | Energía de electrones[MeV] |  |
| Carga trabajo |  | N° de permiso de comercialización |  |
| Fecha de Fabricación equipo |  | Fecha de Fabricación Tubo RX |  |
| Ubicación de (los) equipos(s) dentro de la institución |  |

Tipo de visualización:

|  | Digital |  | Digitalizado |  | Análogo |  | Revelado automático |  | Revelado Manual |  | Monitoreo análogo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: En caso de registrar más equipos de RX por favor anexarlos.

DATOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS-TOE

OFICIAL DE PROTECCION RADIOLOGICA/ ENCARGADO DE PROTECCION RADIOLOGICA

### Datos trabajador ocupacionalmente expuesto 1.

| Seleccione con una X el tipo de identificación |
| --- |
| CC |  | CE |  | PAS |  |
| Número de identificación: |  | Lugar de Expedición: |  |
| Nombres Apellidos: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Profesión: |  |
| Nivel académico: |
|  | Técnico Profesional |  | Tecnólogo |  | Profesional |  | Especialización |  | Maestría |  | Doctorado |
| Fecha del último entrenamiento en protección Radiológica | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Fecha del próximo entrenamiento en protección Radiológica | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Número de Registro Ejercicio de la Profesión: |  |

### Datos trabajador ocupacionalmente expuesto 2.

| Seleccione con una X el tipo de identificación |
| --- |
| CC |  | CE |  | PAS |  |
| Número de identificación: |  | Lugar de Expedición: |  |
| Nombres Apellidos: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Profesión: |  |
| Nivel académico: |
|  | Técnico Profesional |  | Tecnólogo |  | Profesional |  | Especialización |  | Maestría |  | Doctorado |
| Fecha del último entrenamiento en protección Radiológica | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Fecha del próximo entrenamiento en protección Radiológica | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Número de Registro Ejercicio de la Profesión: |  |

Nota: En caso de registrar más personas ocupacionalmente expuestos, por favor anexarlos.

| PLANO GENERAL DE LA INSTALACIÓN |
| --- |
| Anexar plano de la instalación especificando: |
| 1. Área de trabajo de la práctica señalando la delimitación de las zonas controladas, supervisadas y áreas colindantes. |
| 2. Actividades que se realizarán en cada una de las áreas de trabajo. |
| 3. Ubicación de los equipos de rayos X y aceleradores lineales. |
| 4. Ruta de pacientes y público. |
| DATOS DEL CONTROL DE CALIDAD |
| Nombre Asesor o persona jurídica que efectuó el control de calidad: |  |
| Fecha de realización del control de calidad: | Día: |  | Mes: |  | Año: |  |

Documentos que debe presentar el solicitante de acuerdo al tipo de solicitud requerida * PV (Primera vez) **RN (Renovación).

| DOCUMENTACIÓN ANEXOS | TIPO SOLICITUD |
| --- | --- |
|  | *PV | **RN |
| Todas las categorías |
| Formulario debidamente diligenciado en medio físico |  |  |
| Personas naturales. Fotocopia del documento de identificación |  |  |
| Personas naturales. Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT |  |  |
| Personas jurídicas. Certificado de existencia y representación legal o certificado de cámara de comercio |  |  |
| Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario |  |  |
| Categoría I |
| Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del Encargado de Protección Radiológica |  |  |
| Fotocopia legible del diploma del Encargado de Protección Radiológica |  |  |
| Descripción de los blindajes estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje |  |  |
| Informe del Control de Calidad de los equipos, que incluye el estudio y evaluación ambiental radiológica de la instalación de Rayos X. Dichos estudios son válidos si se realizan por una institución con licencia del Comité de Protección Radiológica del Ministerio de Salud |  |  |
| Registros dosimétricos del último periodo de los trabajadores ocupacionalmente expuestos |  |  |
| Plano general de las instalaciones |  |  |
| Certificado de la capacitación en protección radiológica de cada trabajador ocupacionalmente expuesto reportado en el formulario, expedido por una institución avalada por el Ministerio de la Protección Social o Ministerio de Educación |  |  |
| Si el equipo es nuevo: anexar el certificado de registro sanitario (INVIMA) y pruebas iniciales de caracterización de los equipos. |  |  |
| Fotos nítidas de: el equipo de RX lateral y frontal, sistema de revelado, señalización, elementos de protección personal y placas del equipo y tubo de rayos X donde se identifique claramente Marca, Modelo y Serie |  |  |
| * Los siguientes documentos serán verificados en la visita |
| Registro del cumplimiento de los niveles de referencia para diagnóstico |  |  |
| Programa de protección radiológica |  |  |
| Programa de capacitación en protección radiológica |  |  |
| Procedimientos de mantenimiento de conformidad establecidos por el fabricante |  |  |
| Programa de Tecnovigilancia |  |  |
| Categoría II |
| Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del Oficial de Protección Radiológica |  |  |
| Fotocopia legible del diploma del Oficial de Protección Radiológica |  |  |
| Descripción de los blindajes estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje |  |  |
| Informe del Control de Calidad de los equipos, que incluye el estudio y evaluación ambiental radiológica de la instalación de Rayos X. Dichos estudios son válidos si se realizan por una institución con licencia del Comité de Protección Radiológica del Ministerio de Salud |  |  |
| Registros dosimétricos del último periodo de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Para alta complejidad, registros del segundo dosímetro |  |  |
| Plano general de las instalaciones |  |  |
| Para los aceleradores lineales, diligenciar el formulario adicional (ANEXO 2) |  |  |
| Para TAC, Agiógrafos y Fluoroscopios, anexar el registro de dosis de pacientes de los últimos 6 meses |  |  |
| * Los demás documentos contenidos en el artículo 24 de la resolución 482 de 2018 serán verificados en la visita |
| **Documentación de soporte para las instituciones que cuenten con el talento humano y la infraestructura técnica para la prestación de los servicios de control de calidad y cálculo de blindajes para cualquier categoría |
| Diligenciar el formulario adicional (ANEXO 1) |  |  |
| Fotocopia de Diploma de Posgrado del Director Técnico |  |  |
| Fotocopia legible de la Resolución de convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN del Director Técnico (Solo si aplica para títulos realizados en el exterior) |  |  |
| Fotocopia del Diploma de Posgrado del(los) profesional(es) que realiza(n) control de calidad |  |  |
| Resolución de convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN del(los) profesional(es) que realiza(n) control de calidad (Solo si aplica para títulos realizados en el exterior) |  |  |
| Certificados de calibración con una vigencia superior a seis (6) meses por cada equipo reportado |  |  |
| Modificación |
| Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del Oficial o Encargado de Protección Radiológica |  |  |
| Fotocopia legible del diploma del Oficial o Encargado de Protección Radiológica |  |  |
| Informe sobre los resultados de control de calidad |  |  |
| Para equipos nuevos: Pruebas iniciales de caracterización de los equipos con iguales características de los autorizados previamente |  |  |

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

| Yo: ___________________________________________ Identificado con D.I.: ___________________________________ Certifico que los datos que me corresponden y que han sido anotados en el presente formato y sus anexos son veraces | Firma: _____________________ |
| --- | --- |
| Fecha de solicitud |  |  |  | Número de folios anexados |  |

### Datos adicionales para diligenciar la solicitud de Prácticas Médicas

Prácticas solicitadas:

Categoría I: Radiología odontológica periapical: Equipo de RX odontológico Periapical Equipo de RX odontológico Periapical portátil Densitometría ósea: Densitómetro óseo

Categoría II: Radioterapia: Acelerador lineal Radiodiagnóstico de alta complejidad: Angiógrafo Tomógrafo SPECT-CT PET-CT Arco en C Fluoroscopio Litotriptor Sistema de radiocirugía robótica Radiodiagnóstico de media complejidad: Mamógrafo Radiodiagnóstico de baja complejidad: Equipo de RX convencional Equipo de RX Portátil Radiografías odontológicas panorámicas y tomografías orales: Panorámico Cefálico Tomógrafo odontológico Tipos de sistemas de revelado cuando aplique: Usan líquidos: 1. Manual 2. Automático Usan sistemas de adquisición de imágenes: 1. Digitalizado 2. Digital Carga de trabajo: La carga puede ser expresada en: número de pacientes por semana o en w=mA.min/semana INFORMACIÓN PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA DE PRÁCTICAS MÉDICAS Diligenciar todas las casillas del formulario. Si lo requiere, utilice una hoja adicional. Relacionar los nombres y apellidos completos, número de documento de identificación y el número de la autorización para ejercer la profesión (Resolución del Ministerio de la Protección Social o de la Seccional de salud respectiva) de las personas que utilizan los equipos de rayos x. El formulario debidamente diligenciado con todos los anexos lo debe entregar en el ARCHIVO de la Gobernación, para ser Radicado, ubicado en el primer piso del Centro Administrativo Departamental. Para la notificación de la Licencia, debe presentar el Original de Consignación del Banco Popular, Cuenta No. 180-72008-8, Cuenta de Ahorros, Fondos Comunes-DSSA. Valores a consignar: Odontológico Periapical: Once (10) salarios mínimos legales día MAS 3.75 UVT estampilla pro electrificación rural Equipos Panorámicos: Dieciséis (15) salarios mínimos legales día MAS 3.75 UVT estampilla pro electrificación rural. Equipos de RX Medico: Veintiuno (20) Salarios Mínimo legales día MAS 3.75 UVT estampilla pro electrificación rural. Información adicional favor comunicarse en el teléfono 383 98 42 Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m NOTA: Para reclamar la licencia, el representante legal debe presentarse el centro de atención a la ciudadanía o autorizar por escrito mediante oficio.

## Información adicional favor comunicarse en el teléfono 383 98 42

NOTA: Para reclamar la licencia, el representante legal debe presentarse el centro de atención a la ciudadanía o autorizar por escrito mediante oficio.

| LICENCIAS DE PRÁCTICAS MÉDICAS, INDUSTRIALES, VETERINARIOS U OTROS EMISORES DE RADIACIONES LONIZANTES | Salarios Mínimos Legales Vigentes Diarios | Estampilla Proelectrificación |
| --- | --- | --- |
| TOPOR CADA EQUIPO DE USO ODONTOLOGICO DE TIPO PERIAPICAL | 10 | 3.75 |
| POR CADA EQUIPO DE USO ODONTOLOGICO DIFERENTE AL PERIAPICAL | 15 | 3.75 |
| POR CADA EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO o INDUSTRIAL | 20 | 3.75 |
| POR CADA EQUIPO DE TERAPIA | 20 | 3.75 |
| POR CUALQUIER OTRO TIPO DE EQUIPO | 20 | 3.75 |
| POR DERECHO DE CARNETIZACIÓN | 5 |  |
| EXPEDICIÓN DE DUPLICADO | 2 |  |

### ANEXO 1

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD QUE CUENTE CON EL TALENTO HUMANO Y LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD

Si la Institución cuenta con el talento humano estipulado en el capítulo II, artículos 6 y 7 de la Resolución 482 de 2018 para prestar servicios de control de calidad, diligencie los siguientes datos y adjunte la información correspondiente.

| Seleccione con una X el tipo de identificación |
| --- |
| CC |  | CE |  | PAS |  |
| Número de identificación: |  | Lugar de Expedición: |  |
| Nombres Apellidos: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Título de pregrado obtenido |  |
| Universidad que otorgó el título de pregrado: |  |
| Libro y/o folio del diploma de pregrado: |  |
| Registro diploma de pregrado: | Fecha diplomado pregrado | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Resolución de convalidación del título de pregrado (si aplica): | N° |  |  |  |  |  |  |
|  | Especialización |  | Maestría |  | Doctorado |
| Título de posgrado obtenido: |  |
| Universidad que otorgó el título posgrado: |  |
| Libro y/o folio del diploma de posgrado: |  |
| Registro diplomado de posgrado: |  | Fecha diplomado: | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Resolución de convalidación del título de pregrado (si aplica): | N° |  |  |  |  |  |  |

EQUIPOS DE PRUEBA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD

| Equipo de pruebe 1. |
| --- |
| Nombre del equipo: |  | Marca del equipo: |  |
| Modelo del equipo: |  | Serie del equipo |  |
| Calibración del equipo |  | Aplica |  | No Aplica | Fecha de calibración | D |  | M |  | A |  |
| Vigencia de calibración |
|  | Un (1) año |  | Dos (2) años |  | Otra definida por el fabricante Manual técnico y ficha técnica |
|  | Posee Manual técnico |  | Posee Ficha técnica |
| Usos: |  |
| Equipo de pruebe 2. |
| Nombre del equipo: |  | Marca del equipo: |  |
| Modelo del equipo: |  | Serie del equipo |  |
| Calibración del equipo |  | Aplica |  | No Aplica | Fecha de calibración | D |  | M |  | A |  |
| Vigencia de calibración |
|  | Un (1) año |  | Dos (2) años |  | Otra definida por el fabricante Manual técnico y ficha técnica |
|  | Posee Manual técnico |  | Posee Ficha técnica |
| Usos: |  |
| Equipo de pruebe 3. |
| Nombre del equipo: |  | Marca del equipo: |  |
| Modelo del equipo: |  | Serie del equipo |  |
| Calibración del equipo |  | Aplica |  | No Aplica | Fecha de calibración | D |  | M |  | A |  |
| Vigencia de calibración |
|  | Un (1) año |  | Dos (2) años |  | Otra definida por el fabricante Manual técnico y ficha técnica |
|  | Posee Manual técnico |  | Posee Ficha técnica |
| Usos: |  |