## Hoja1
"CONTROL DE EROSIÓN EN LA ZONA SUR-OESTE DEL VOLCAN DE LODO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
RESUMEN DE CANTIDADES CONSTRUCCIÓN DE TÓMBOLOS#1
ITEM |  | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIÓN
1.1 | Desmonte y limpieza. | 300 | m2 | Corresponde área promedio del proyecto
1.2 | Excavación en material común de la explanación, canales y prestamos. Incluye la disposición final del material, en caso de requerirse. | 1050 | m3 | Corresponde volumen excavación estructuraras tombolo
1.3 | Localización, trazado y replanteo | 40 | día | Corresponde a un promedio de 10 días por mes
2.1 | Suministro y colocación de Ripio de cantera | 12121 | m3 | Corresponde a volumen ripio de cantera en: Tombolo +VIA
2.2 | Suministro y colocación de escollera de 200 kg | 363 | m3 | corresponde a volumen de escollera de 200 kg en: Tombolo
2.3 | Suministro y colocación de escollera de 250 kg | 2223 | m3 | corresponde a volumen de escollera de 250 kg en: Tombolo
2.4 | Suministro y colocación de escollera de 400 kg |  | m3
2.5 | Suministro y colocación de escollera de 800 kg | 2755.96 | m3 | corresponde a volumen de escollera de 800 kg en: Tombolo
2.6 | Suministro y colocación de escollera de 1,2 Ton | 2868 | m3 | corresponde a volumen de escollera de 1,200 kg en: Tombolo
2.7 | Suministro y colocación de arena | 3100 | m3 | Corresponde a área de recuperación de playa de entre tombolo 3 y el tombolo 4
3.1 | Transporte de ripio de cantera | 12121 | m3 | Corresponde a volumen de suministro de ripio de cantera ítem 2,1
3.2 | Transporte de escolleras | 8209.96 | m3 | Corresponde a los volúmenes de suministro de escolleras ítems: 2,2+2,3+2,4+2,5+2,6
3.3 | Transporte de material arena | 3100 | m3 | Corresponde a volumen de suministro de arena ítem 2,7
3.5 | Transporte de material sobrante |  | m3
4.1 | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o similar | 5090 | m2 | Corresponde al área de suministro de geotextil;
Nota: todas al áreas corresponden a las áreas de las secciones transversales de los planos en AutoCAD del proyecto, se anexa secciones transversal y áreas por cada elemento.
| GEOL. JUANA MARIA OSSA ISAZA |  |  | ARQ. ÁNGELA DUQUE RAMÍREZ
| DAGRAN |  |  | DAGRAN
| Supervisor |  |  | Supervisor