## OE4
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE4 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | ml
DESCRIPCIÓN: | EXCAVACION SIN ZANJA perforación teledirigida para diámetro de 6" |  |  | CANTIDAD: |  | 25
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 14207.8008 |  | 355195.0201
| Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 | HORA | 241234 | 2 |  | 120617 | 12.5 | 3015425
| Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m | HORA | 231732 | 4 |  | 57933 | 6.25 | 1448325
| Equipo Especial Para Perforación Horizontal y complementarios | HORA | 350000 | 0.17 | 229819 | 2058823.5294 | 147.0588 | 51470588.2353
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 2251581.3302
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| Bentonita y Polímeros (Mezcla de Lodos) | M3 | 0.2625 | 965000 | 964015.2381 | 253312.5 |  | 6.5625 | 6332812.5 |  | 0.23864
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 253312.5
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
| Transporte de material de excavaciones y demoliciones | 1.3 | 10 | 1090 |  | 14170 |  | 325 | 354250
| Acarreo interno de materiales | 1.3 | 1 | 8500 |  | 11050
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 25220
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (ml/día) | RENDIMIENTO (ml/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 1 | 0.65 | 150413.7869
| OPERARIO PERFORADORA | 81250 | 52492.2292 | 1 | 0.65 | 133742.2292
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 284156.0161
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 2814269.8463
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 2267722 | 2814270 |  | 2267722 | -546548 | -2082087.619
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 689496.15
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 112570.8
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 3616336.95
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE5
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE5 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de CODO PVC-S de Ø6"X90 |  |  | CANTIDAD: |  | 716
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 301.763 | 216062.2951
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 301.763
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| CODO PVC‐S de Ø6" | UNIDAD | 1.05 | 135000 | 134540 | 141750 | 751.8 | 101493000 | [7 empty] | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 71306 |  | 1782.65 | 17.9 | 1276377.4 |  | 71306 | 0
| SOLDADURA 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 147884 |  | 3697.1 | 17.9 | 2647123.6 |  | 147884 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 180 | 189
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 147229.75
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (ml/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 60 | 80 | 2506.8964
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 60 | 80 | 1566.8105
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 60 | 80 | 1961.5527
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 6035.2596
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 153566.7726
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 151500 | 153567 | 151500 | -2067 | -1968.5714
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 37623.915
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 6142.68
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 197333.595
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE6
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE6 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de SEMICODO PVC-S de Ø6"X45 |  |  | CANTIDAD: |  | 716
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 301.763 | 216062.2951
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 301.763
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| SEMICODO PVC‐S de Ø6" | UNIDAD | 1.05 | 65000 | 63111.4286 | 68250 | 751.8 | 48867000 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 71306 |  | 1782.65 | 17.9 | 1276377.4
| SOLDADURA 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 147884 |  | 3697.1 | 17.9 | 2647123.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 189
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 73729.75
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 60 | 80 | 2506.8964
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 60 | 80 | 1566.8105
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 60 | 80 | 1961.5527
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 6035.2596
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 80066.7726
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 76500 | 80067 | 76500 | -3567 | -3397.1429
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 19616.415
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 3202.68
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 102886.095
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE7
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE7 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø315X160mm |  |  | CANTIDAD: |  | 52
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 452.6445 | 23537.5126
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 452.6445
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| KIT SILLA-YEE PVC-S de Ø315X160mm | UNIDAD | 1.05 | 302000 | 301641.9048 | 317100 | 54.6 | 16489200 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.035 | 71306 |  | 2495.71 | 1.82 | 129776.92
| ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT LITRO | UNIDAD | 0.035 | 147884 |  | 5175.94 | 1.82 | 269148.88
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 189
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 324771.65
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 40 | 50 | 3760.3447
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 40 | 50 | 2350.2157
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 40 | 50 | 2942.329
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 9052.8895
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 334277.1839
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 332000 | 334277 | 332000 | -2277 | -2168.5714
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 81897.865
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 13371.08
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 429545.945
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE8
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE8 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø400X160mm |  |  | CANTIDAD: |  | 52
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 452.6445 | 23537.5126
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 452.6445
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| KIT SILLA-YEE PVC-S de Ø400X160mm | UNIDAD | 1.05 | 402000 | 400905.7143 | 422100 | 54.6 | 21949200 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.05 | 71306 |  | 3565.3 | 2.6 | 185395.6
| ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT LITRO | UNIDAD | 0.05 | 147884 |  | 7394.2 | 2.6 | 384498.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 189
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 433059.5
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 40 | 47 | 3760.3447
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 40 | 47 | 2350.2157
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 40 | 47 | 2942.329
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 9052.8895
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 442565.0339
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 440000 | 442565 | 440000 | -2565 | -2442.8571
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 108428.425
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 17702.6
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 568696.025
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE9
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE9 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø500X160mm |  |  | CANTIDAD: |  | 60
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 603.526 | 36211.5578
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 603.526
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| KIT SILLA-YEE PVC-S de Ø500X160mm | UNIDAD | 1.05 | 555000 | 553501.9048 | 582750 | 63 | 34965000 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.05 | 71306 |  | 3565.3 | 3 | 213918
| ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT LITRO | UNIDAD | 0.05 | 147884 |  | 7394.2 | 3 | 443652
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 189
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 593709.5
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 30 | 35 | 5013.7929
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 30 | 35 | 3133.621
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 30 | 35 | 3923.1054
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 12070.5193
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 606383.5452
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 603000 | 606384 | 603000 | -3384 | -3222.8571
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 148564.08
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 24255.36
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 779203.44
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE10
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE10 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | ml
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de Tubería PEAD-PN16-RDE11 de Ø3" (75 mm) |  |  | CANTIDAD: |  | 2774.78
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 452.6445 |  | 1255988.8308
| EQUIPO TERMOFUSION MARCA RITMO D. D. 315 | HORA | 41650 | 0.75 |  | 55533.3333 | 3699.7067 | 154092782.6667
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 55985.9778
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| Tubería PEAD‐PN16‐RDE11 de Ø3" (75 mm) | ML | 1.05 | 32000 | 30042.8571 | 33600 |  | 2913.519 | 93232608 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 33600
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 40 | 48 | 3760.3447
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 40 | 48 | 2350.2157
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 40 | 48 | 2942.329
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 9052.8895
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 98638.8673
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 95000 | 98639 |  | 95000 | -3639 | -3465.7143
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 24166.555
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 3945.56
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 126751.115
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE11
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE11 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de CODO45 PEAD-PN16(Ø4"-110mm)X45 |  |  | CANTIDAD: |  | 10
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 2263.2224 |  | 22632.2236
| EQUIPO TERMOFUSION MARCA RITMO D. D. 315 | HORA | 41650 | 1.5 |  | 27766.6667 | 6.6667 | 277666.6667
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 30029.889
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| CODO 45 PEAD‐PN16(Ø4"‐110mm)X45 | UNIDAD | 1.05 | 143344 | 135329.5238 | 150511.2 |  | 10.5 | 1505112 |  |  |  |  | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 71306 |  | 1782.65 |  | 0.25 | 17826.5
| SOLDADURA 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 147884 |  | 3697.1 |  | 0.25 | 36971
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 155990.95
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 8 | 9 | 18801.7234
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 8 | 9 | 11751.0787
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 8 | 9 | 14711.6452
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 45264.4473
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 231285.2863
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 217589 | 231285 |  | 217589 | -13696
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 56664.825
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 9251.4
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 297201.225
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE12
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-01
FECHA PRESENT.: | 2024-03-01
ITEM: | OE12 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de VALVULA VENTOSA BRIDA (Ø1/2") |  |  | CANTIDAD: |  | 1
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 9052.8895 | 9052.8895
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 9052.8895
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| VALVULA VENTOSA BRIDA (Ø1/2") | UNIDAD | 1.05 | 950000 | 945220.9524 | 997500 | 1.05 | 997500 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.1 | 71306 |  | 7130.6 | 0.1 | 7130.6
| SOLDADURA 1/4 GAL | UNIDAD | 0.1 | 147884 |  | 14788.4 | 0.1 | 14788.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 1019419
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 2 | 3 | 75206.8935
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 2 | 3 | 47004.3149
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 2 | 3 | 58846.5808
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 181057.7892
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1209529.6787
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 1141141 | 1209530 | 1141141 | -68389 | -65132.381
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 296334.85
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 48381.2
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 1554246.05
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE13
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE13 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | m3
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCION DE PILOTES DE APOYO, hasta 5 m de longitud, 114,3 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). |  |  | CANTIDAD: |  | 8.48
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 35141.62 |  | 298000.9377
| Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA | 5134 | 0.11 |  | 46672.7273 | 77.0909 | 395784.7273
| Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | HORA | 7391 | 0.11 |  | 67190.9091 | 77.0909 | 569778.9091
| PLANTA ELECTRICA A GASOLINA DE 5 Y 10 KVA | HORA | 8500 | 0.11 |  | 77272.7273 | 77.0909 | 655272.7273
| EQUIPO PERFORADOR PARA INYECTADO DE PILOTES | HORA | 35000 | 0.11 |  | 318181.8182 | 77.0909 | 2698181.8182
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 544459.8018
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| CLAVO COMÚN DE 1 1/2" A 3 1/2" | LIBRA | 1 | 5500 |  | 5500 |  | 8.48 | 46640 |  |  |  |  | 0.84 | 0.88
| Agua | LITRO | 275 | 81.15 |  | 22316.25 |  | 2332 | 189241.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
| Arena de trituración y/o arena natural | M3 | 0.737 | 67378 |  | 49657.586 |  | 6.2498 | 421096.3293
| Triturado tamaño 3/4'' | M3 | 0.737 | 54579 |  | 40224.723 |  | 6.2498 | 341105.651
| Cemento portland ASTM C150 tipo I | SACO | 9.24 | 32856 |  | 303589.44 |  | 78.3552 | 2574438.4512
| Formaleta 18mm 183x244cm | UNIDAD | 0.2 | 249900 |  | 49980 |  | 1.696 | 423830.4 |  |  |  |  | 7 | 7.35
| IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO | GALÓN | 1.26 | 20000 |  | 25200 |  | 10.6848 | 213696 |  |  |  |  | 180 | 189
0
0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 496467.999
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
| Transporte de agregados | 1.474 | 15 | 1140 |  | 25205.4 |  | 187.4928 | 213741.792
| Acarreo interno concreto | 1 | 1 | 8500 |  | 8500 |  | 8.48 | 72080
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 33705.4
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 0.5 | 0.8 | 300827.5738
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 0.5 | 0.8 | 188017.2597
| OFICIAL | 65000 | 41993.7833 | 0.5 | 0.8 | 213987.5667
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 702832.4001
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1777465.601
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 1500725 | 1777466 |  | 1500725 | -276741
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 435479.17
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 71098.64
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 2284043.81
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE14
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE14 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | Dados de concreto 40x40x40 para anclaje línea de impulsión |  |  | CANTIDAD: |  | 27
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 11713.8733 |  | 316274.5801
| Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA | 5134 | 0.5 |  | 10268 | 54 | 277236
| Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | HORA | 7391 | 0.5 |  | 14782 | 54 | 399114
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 36763.8733
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| CLAVO COMÚN DE 1 1/2" A 3 1/2" | LIBRA | 1 | 5500 |  | 5500 |  | 27 | 148500 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| Agua | LITRO | 31.68 | 81.15 |  | 2570.832 |  | 855.36 | 69412.464 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
| Arena de trituración y/o arena natural | M3 | 0.09856 | 67378 |  | 6640.7757 |  | 2.6611 | 179300.9434
| Triturado tamaño 3/4'' | M3 | 0.14784 | 54579 |  | 8068.9594 |  | 3.9917 | 217861.9027
| Cemento portland ASTM C150 tipo I | SACO | 1.232 | 32856 |  | 40478.592 |  | 33.264 | 1092921.984
| Formaleta 18mm 183x244cm | UNIDAD | 0.047723 | 249900 |  | 11926 |  | 1.2885 | 322002 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 189
0
0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 75185.159
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
| Transporte de agregados | 0.2464 | 15 | 1140 |  | 4213.44 |  | 99.792 | 113762.88
| Acarreo interno concreto | 1 | 1 | 8500 |  | 8500 |  | 27 | 229500
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 12713.44
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 1.5 | 1.7 | 100275.8579
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 1.5 | 1.7 | 62672.4199
| OFICIAL | 65000 | 41993.7833 | 1.5 | 1.7 | 71329.1889
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 234277.4667
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 358939.9391
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 330000 | 358940 |  | 330000 | -28940 | -0.11581
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 87940.3
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 14357.6
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 461237.9
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE15
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE15 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | ml
DESCRIPCIÓN: | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS DE PROTECCION SUPERIOR CON BARRA VERTICAL DE 1.0m DE ALTURA DE 2.5" TUBERIA REDONDA PASAMANOS DE 2" Y BARRAS HORIZONTALES DE 1" , CON PINTURA ANTICORROSIVA TRES MANOS Y PINTURA EPOXICA PARA EXTERIORES. |  |  | CANTIDAD: |  | 4
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 4098.6955 |  | 16394.782
| SOLDADOR ELÉCTRICO | HORA | 17517 | 0.3 |  | 58390 | 13.3333 | 233560
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 62488.6955
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| TUBERÍA NEGRA REDONDA DE 2" DE 1,5MM | UNIDAD | 1.5 | 125000 | 124127.3333 | 187500 |  | 6 | 750000 |  |  |  |  | 0.84 | 0.88
| TUBERÍA NEGRA REDONDA DE 1" DE 1,5MM | UNIDAD | 1 | 110000 | 103500 | 110000 |  | 4 | 440000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
| PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJE | UNIDAD | 0.525 | 50000 | 45000 | 26250 |  | 2.1 | 105000
| SOLDADURA | KG | 2 | 12000 |  | 24000 |  | 8 | 96000
| PINTURA 3 EN 1 | GALON | 0.2 | 105000 |  | 21000 |  | 0.8 | 84000
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 180 | 189
0
0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 368750
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (1) | 43333.33 | 31873.5635 | 3.5 | 4 | 21487.6838
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 3.5 | 4 | 26859.6085
| OFICIAL SOLDADURA | 71500 | 46193.1617 | 3.5 | 4 | 33626.6176
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 81973.91
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 513212.6055
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 492020 | 513213 |  | 492020 | -21193
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 125737.185
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 20528.52
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 659478.705
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE16
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE16 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | ml
DESCRIPCIÓN: | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA 220V MONOFASICA |  |  | CANTIDAD: |  | 75
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 4526.4447 |  | 339483.3547
| EQUIPO TERMOFUSION MARCA RITMO D. D. 315 | HORA | 45000 | 2 |  | 22500 | 37.5 | 1687500
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 27026.4447
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| Suministro de línea monofásica en cable ecológico 3N1/0 + cable AWAAC N2. (incluye espaciador polimérico) | m | 1.05 | 1839 |  | 1930.95 |  | 78.75 | 144821.25 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| Suministro de Aislador polimérico p | Unidad | 0.3 | 108217 |  | 32465.1 |  | 22.5 | 2434882.5 | 0.004
| Suministro de "vestida disposición en suspensión, cable cubierto, red compacta". de acuerdo a la norma EPM RA2-301 | Unidad | 1 | 505875 |  | 505875 |  | 75 | 37940625 | 0.013333
| Suministro de "vestida Disposición en ángulo cable cubierto red compacta", de acuerdo a la norma EPM RA2-302. | Unidad | 1 | 479750 |  | 479750 |  | 75 | 35981250 | 0.013333
| Suministro de "vestida Disposición en terminal con ménsula en C, cable cubierto, red compacta", de acuerdo a la norma EPM RA2-303-2. | Unidad | 0.03 | 692000 |  | 20760 |  | 2.25 | 1557000 | 0.0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
| Suministro de viento primario RA6-001 | Unidad | 0.05 | 305500 |  | 15275 |  | 3.75 | 1145625 | 0.00066667 |  |  |  |  | 7 | 7.35
| Suministro de puesta a tierra en poste primarios RA6-010 | Unidad | 0.05 | 408800 |  | 20440 |  | 3.75 | 1533000 | 0.00066667
| Suministro de puesta a tierra para transformador RA6-010 | Unidad | 0.02 | 785000 |  | 15700 |  | 1.5 | 1177500 | 0.00026667
| Suministro de transformador de 15KVA monofásico NORMA RA2-026 | Unidad | 0.02 | 14250000 |  | 285000 |  | 1.5 | 21375000 | 0.00026667
| Suministro de gabinete de medida semidirecta (incluye pedestal) | Unidad | 0.02 | 8550000 |  | 171000 |  | 1.5 | 12825000 | 0.00026667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
| Suministro de tubería galvanizada de 4"x6m | m | 0.1 | 158200 |  | 15820 |  | 7.5 | 1186500 | 0.0013333 |  |  |  |  | 7 | 7.35
| Suministro de tubería PVC 4" para acometida ppal. | m | 0.1 | 69200 |  | 6920 |  | 7.5 | 519000 | 0.0013333
| Suministro de acometida en 2x(3N°4/0) + 2x(1N°2/0) Cu THHN-THWN AWG por tubería PVC-DB de ∅4", incluye bornas terminales, cintas aislantes. No incluye tubería. | m | 1 | 169583 |  | 169583 |  | 75 | 12718725 | 0.013333
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 1740519.05
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
| Transporte de accesorios acometida | 2.49 | 173 | 109 |  | 46953.93 |  | 32307.75 | 3521544.75
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 46953.93
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 4 | 15 | 37603.4467
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 4 | 15 | 23502.1575
| OFICIAL ELECTRICO | 71500 | 46193.1617 | 4 | 15 | 29423.2904
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 90528.8946
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1905028.3193
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 1832897 | 1905028 |  | 1832897 | -72131
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 466731.86
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 76201.12
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 2447960.98
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE17
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE17 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO de 12 mts 1050 kg/f. PARA ACOMETIDA ELECTRICA |  |  | CANTIDAD: |  | 8
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 22632.2236 | 181057.7892
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 22632.2236
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| Suministro de poste de concreto de 12 mts 1050 kg/f para línea - incluye grúa | Unidad | 1 | 3200000 | 3030580 | 3200000 | 8 | 25600000 | [5 empty] | 0.84 | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 3200000
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
| Transporte de poste de concreto de 12 mts | 1 | 173 | 1090 |  | 188570 | 1384 | 1508560
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 188570
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 0.8 | 0.95 | 188017.2336
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 0.8 | 0.95 | 117510.7873
| OFICIAL ELECTRICO | 71500 | 46193.1617 | 0.8 | 0.95 | 147116.4521
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 452644.473
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 3863846.6966
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 3607557 | 3863847 | 3607557 | -256290
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 946642.515
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 154553.88
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 4965043.395
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE18
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE18 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø200X160mm |  |  | CANTIDAD: |  | 175
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 362.1156 | 63370.2262
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 362.1156
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| KIT SILLA-YEE PVC-S de Ø200X160mm | UNIDAD | 1.05 | 182000 | 179905.7143 | 191100 | 183.75 | 33442500 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.035 | 71306 |  | 2495.71 | 6.125 | 436749.25
| ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT LITRO | UNIDAD | 0.035 | 147884 |  | 5175.94 | 6.125 | 905789.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 189
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 198771.65
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 50 | 60 | 3008.2757
| AYUDANTE - ENTENDIDO (1) | 54166.67 | 39841.9598 | 50 | 60 | 1880.1726
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 50 | 60 | 2353.8632
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 7242.3116
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 206376.0771
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 202910 | 206376 | 202910 | -3466 | -3300.9524
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 50562.12
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 8255.04
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 265193.16
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE19
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE19 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | Unidad
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte, instalación. CAJA PARA MEDIDOR 0.40X0.30m incluye medidor, tapa y herrajes en anden |  |  | CANTIDAD: |  | 352
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 2681.0695 | 943736.459
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 2681.0695
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| MEDIDOR DE 1/2" VOLUMÉTRICO V40P (R400 V15 G3/4X7/8 F115) | UNIDAD | 1 | 147000 | 145400 | 147000 | 352 | 51744000 | [5 empty] | 0.84 | 0.88
| TAPA ANTI FRAUDE EN HD 34 X 21 CON CAJILLA | UNIDAD | 1 | 231000 | 227681 | 231000 | 352 | 81312000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7.35
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 189
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 378000
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (m3/día) | RENDIMIENTO (m3/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 5 | 6 | 30082.7574
| OFICIAL PLOMERO | 71500 | 46193.1617 | 5 | 6 | 23538.6323
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 53621.3897
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 434302.4592
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 420000 | 434302 | 420000 | -14302 | -14302
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 106403.99
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 17372.08
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 558078.07
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE 20
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE20 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | m2
DESCRIPCIÓN: | Escarificación de lleno existente para el mejoramiento de adherencia |  |  | CANTIDAD: |  | 44000
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 28.6008 |  | 1258437.01
| Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m | HORA | 231732 | 210 |  | 1103.4857 | 209.5238 | 48553371.4286
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 1132.0866
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (ml/día) | RENDIMIENTO (ml/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 450 | 503 | 334.2529
| OFICIAL | 65000 | 41993.7833 | 450 | 503 | 237.764
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 572.0168
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1704.1034
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 1641 | 1704 |  | 1641 | -63
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 417.48
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 68.16
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 2189.64
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE 21
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE21 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | ml
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte y construcción de Filtro tipo francés, con una sección de 0,30 X 0,40, Piedra seleccionada entre 2" y 3" y Geotextil NT1600, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI LLENO |  |  | CANTIDAD: |  | 715
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 2039.1068 |  | 1457961.3518
| Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores), potencia aproximada 5 HP | HORA | 8446 | 10 |  | 844.6 | 71.5 | 603889
| Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp | HORA | 7391 | 10 |  | 739.1 | 71.5 | 528456.5
0
0
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 3622.8068
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| Geotextil NT1600 - Pavco o equivalente | M2 | 1.44 | 6902 |  | 9938.88 |  | 1029.6 | 7106299.2
| Piedra seleccionada entre 2" y 3" | M3 | 0.156 | 81730.7692 |  | 12750 |  | 111.54 | 9116250
| Tubería PVC perforada (filtro) de Ø=100mm - Pavco o equivalente. | ML | 1.05 | 24276 |  | 25489.8 |  | 750.75 | 18225207
| Union PVC-Filtro 100 mm. - Pavco o equivalente | UNIDAD | 0.1 | 9758 |  | 975.8 |  | 71.5 | 697697
| Tapón PVC-Filtro 100 mm. - Pavco o equivalente | UNIDAD | 0.1 | 5712 |  | 571.2 |  | 71.5 | 408408
| Estopa | KG | 0.05 | 5463 |  | 273.15 |  | 35.75 | 195302.25
| LIMPIADOR 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 71306 |  | 1782.65 |  | 17.875 | 1274594.75
| SOLDADURA 1/4 GAL | UNIDAD | 0.025 | 147884 |  | 3697.1 |  | 17.875 | 2643426.5
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 55478.58
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
| Transporte de material de filtro | 0.156 | 27.5 | 1140 |  | 4890.6 |  | 3067.35 | 3496779
0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 4890.6
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (ml/día) | RENDIMIENTO (ml/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2023) (4) | 173333.32 | 127494.2538 | 10 | 15 | 30082.7574
| OFICIAL | 65000 | 41993.7833 | 10 | 15 | 10699.3783
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 40782.1357
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 104774.1225
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 90500 | 104774 |  | 90500 | -14274 | -91500
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 25669.63
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 4190.96
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 134634.59
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ

## OE 22
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
PROPONENTE: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC
FECHA: | 2024-03-04
FECHA PRESENT.: | 2024-03-04
ITEM: | OE22 |  |  | UNIDAD: | REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS) | m3
DESCRIPCIÓN: | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - OBRAS DE CONFORMACIÓN TERRENO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE GEOTEXTIL |  |  | CANTIDAD: |  | 15325.3892
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA
| DESCRIPCIÓN | TIPO MODELO | VALOR HORA | RENDIMIENTO / CANTIDAD | RENDIMIENTO / CANTIDAD | VR. PARCIAL
| HERRAMIENTA MENOR 5% M. O. |  |  |  |  | 183.8626 |  | 2817765.1416
| Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m | HORA | 231732 | 45 |  | 5149.6 | 340.5642 | 78919624.2528
| Carrotanque de agua(1000 Galones) | HORA | 73901 | 45 |  | 1642.2444 | 340.5642 | 25168035.2817
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton | HORA | 174195 | 45 |  | 3871 | 340.5642 | 59324581.6146
| Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | HORA | 138823 | 45 |  | 3084.9556 | 340.5642 | 47278144.5706
|  | SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA. |  |  |  | 13931.6626
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
| Material de recebo para relleno | M3 | 1.3 | 24590 |  | 31967 |  | 19923.006 | 489906716.7331
| Geotextil tejido de alto modulo con resistencia mínima a la rotura método Grab de 1400 N (MD) y 1500 N (TD) | M2 | 1.2 | 13724.2806 |  | 16469.1368 |  | 18390.467 | 252395930.9578
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 48436.1368
TRANSPORTES
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | TARIFA | VR. PARCIAL
| Transporte de material de relleno | 1.3 | 4.9993 | 1140 |  | 7409 |  | 99601.5865 | 113545808.6237
0
0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  | 7409
MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN | JORNAL DÍA | PRESTACIONES SOCIALES | RENDIMIENTO (ml/día) | RENDIMIENTO (ml/día) | VR. PARCIAL
| AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2) | 86666.66 | 63747.1269 | 70 | 94.15 | 2148.7684
| OFICIAL | 65000 | 41993.7833 | 70 | 94.15 | 1528.4826
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 3677.251
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 73454.0503
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD) |  |  |  |  | 72464 | 73454 |  | 72464 | -990 | -0.66802
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 24.5% |  | 17996.23
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDADES |  |  |  | 4% |  | 2938.16
PRECIO UNITARIO TOTAL | [5 empty] | 94388.39
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | REVISO |  | APROBÓ