## REVISION ELECTRICA
COMPARATIVO COTIZACIONES ELECTRICAS
| PROPONENTE |  | R&R GLOBAL SERVICES S.A.S |  |  |  | Vélez Gutiérrez S.A.S. |  |  |  | JC SOLUCIONES ELECTRICAS - Servicio con calidad |  |  |  | PROPUESTA MINIMO VALOR UNITARIO PARA APU OE REVISIÓN
| FECHA |  | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-08-16
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | UNIDAD | VR. UNITARIO REVISADO Y APROBADO | VR. PARCIAL REVISADO Y APROBADO
MATERIALES ELECTRICOS
1 | Transformador de 15KVA monofásico NORMA RA2-026 | Unidad | 1 | 16972700 | 16972700 | Unidad | 1 | 17821335 | 17821335 | Unidad | 1 | 18160789 | 18160789 | Unidad | 16972700 | 16972700
2 | Puesta a tierra de poste de línea primaria de acuerdo con la norma RA6-010 de las EPM | Unidad | 1 | 950000 | 950000 | Unidad | 1 | 997500 | 997500 | Unidad | 1 | 1016500 | 1016500 | Unidad | 950000 | 950000
3 | Soporte transformador de acuerdo con las norma RA7-112 | Unidad | 1 | 1450000 | 1450000 | Unidad | 1 | 1522500 | 1522500 | Unidad | 1 | 1551500 | 1551500 | Unidad | 1450000 | 1450000
4 | Vestida transformador Monofásico de acuerdo con las normas RA3-026 y RA6-010 de EPM | Unidad | 1 | 416500 | 416500 | Unidad | 1 | 437325 | 437325 | Unidad | 1 | 445655 | 445655 | Unidad | 416500 | 416500
5 | Viento sencillo Poste de acuerdo con las norma RA6-007 | Unidad | 3 | 543750 | 1631250 | Unidad | 3 | 570938 | 1712814 | Unidad | 3 | 581813 | 1745439 | Unidad | 543750 | 1631250
6 | Vestida Poste de acuerdo con las norma RA3-003 | Unidad | 6 | 505875 | 3035250 | Unidad | 6 | 531169 | 3187014 | Unidad | 6 | 541286 | 3247716 | Unidad | 505875 | 3035250
7 | Aisladero Monofásico de acuerdo con las norma RA3-007 | Unidad | 1 | 684250 | 684250 | Unidad | 1 | 718463 | 718463 | Unidad | 1 | 732148 | 732148 | Unidad | 684250 | 684250
8 | Línea primaria monofásica en cables CABLE forrado (ecológico) + cable 2 | m | 238 | 98175 | 23365650 | m | 238 | 103084 | 24533992 | m | 238 | 105047 | 25001186 | m | 98175 | 23365650
9 | Puesta a tierra de poste de línea primaria de acuerdo con la norma RA6-010 de las EPM | Unidad | 1 | 950000 | 950000 | Unidad | 1 | 997500 | 997500 | Unidad | 1 | 1016500 | 1016500 | Unidad | 950000 | 950000
10 | Línea primaria monofásica en cables CABLE forrado (ecológico) + cable 1/0 Acsr | m | 41 | 116830 | 4790030 | m | 41 | 122672 | 5029552 | m | 41 | 125008 | 5125328 | m | 116830 | 4790030
11 | Certificación retie de la línea primaria | Unidad | 1 | 7000000 | 7000000 | Unidad | 1 | 7350000 | 7350000 | Unidad | 1 | 7490000 | 7490000 | Unidad | 7000000 | 7000000
12 | Vestida de poste secundario en terminal Norma RA4-003 DE EPM | Unidad | 7 | 305500 | 2138500 | Unidad | 7 | 320775 | 2245425 | Unidad | 7 | 326885 | 2288195 | Unidad | 305500 | 2138500
13 | Viento farol RA6-002 | Unidad | 3 | 743750 | 2231250 | Unidad | 3 | 780938 | 2342814 | Unidad | 3 | 795813 | 2387439 | Unidad | 743750 | 2231250
14 | Cable tríplex XLPE 2 | m | 116 | 78000 | 9048000 | m | 116 | 81900 | 9500400 | m | 116 | 83460 | 9681360 | m | 78000 | 9048000
15 | Viento secundario norma EPM RA6-001 | Unidad | 6 | 625940 | 3755640 | Unidad | 6 | 657237 | 3943422 | Unidad | 6 | 669756 | 4018536 | Unidad | 625940 | 3755640
16 | Caja portabornera de 4 salidas Norma EPM | Unidad | 3 | 481950 | 1445850 | Unidad | 3 | 506048 | 1518144 | Unidad | 3 | 515687 | 1547061 | Unidad | 481950 | 1445850
17 | Contador de acuerdo Norma RA8-020 | Unidad | 1 | 405300 | 405300 | Unidad | 1 | 425565 | 425565 | Unidad | 1 | 433671 | 433671 | Unidad | 405300 | 405300
18 | Suministro de gabinete de medida semidirecta (incluye pedestal) | Unidad | 1 | 8550000 | 8550000 | Unidad | 1 | 8977500 | 8977500 | Unidad | 1 | 9148500 | 9148500 | Unidad | 8550000 | 8550000
19 | Tubería galvanizada de 4"x6m | m | 17 | 165000 | 2805000 | m | 17 | 173250 | 2945250 | m | 17 | 176550 | 3001350 | m | 165000 | 2805000
20 | Tubería PVC 4" para acometida ppal. | m | 17 | 75000 | 1275000 | m | 17 | 78750 | 1338750 | m | 17 | 80250 | 1364250 | m | 75000 | 1275000
21 | Certificación retie de la línea primaria | Unidad | 1 | 7000000 | 7000000 | Unidad | 1 | 7350000 | 7350000 | Unidad | 1 | 7490000 | 7490000 | Unidad | 7000000 | 7000000
22 | Poste de concreto de 12 mts 1050 kg/f para línea | Unidad | 3 | 3010145.33 | 9030435.99 | Unidad | 3 | 3160653 | 9481959 | Unidad | 3 | 3220856 | 9662568 | Unidad | 3010145.33 | 9030435.99
23 | Poste de concreto de 8 mts 510 kg/f para línea | Unidad | 5 | 2155700 | 10778500 | Unidad | 5 | 2263485 | 11317425 | Unidad | 5 | 2306599 | 11532995 | Unidad | 2155700 | 10778500
24 | Vientos primarios convencionales RA6-001 | Unidad | 8 | 486500 | 3892000 | Unidad | 8 | 510825 | 4086600 | Unidad | 8 | 520555 | 4164440 | Unidad | 486500 | 3892000
25 | Luminaria tipo Led Street Light ZD216 66W (iluminación publica) con brazo de 1,20 mty ángulo de 20° | Unidad | 1 | 572000 | 572000 | Unidad | 1 | 600600 | 600600 | Unidad | 1 | 612040 | 612040 | Unidad | 572000 | 572000
26 | Vestida de Poste Secundario de acuerdo Norma RA4-001de EPM | Unidad | 1 | 187200 | 187200 | Unidad | 1 | 196560 | 196560 | Unidad | 1 | 200304 | 200304 | Unidad | 187200 | 187200
| SUBTOTAL MATERIALES ELECTRICOS |  |  |  | 124360305.99 |  |  |  | 130578409 |  |  |  | 133065470 |  | 54530065.33 | 124360305.99
MANO DE OBRA ELECTRICA
27 | MANO DE OBRA | GL | 1 | 22209756 | 22209756 | GL | 1 | 23320244 | 23320244 | GL | 1 | 23764439 | 23764439 | GL | 22209756 | 22209756
| SUBTOTAL MANO DE OBRA ELECTRICA |  |  |  | 22209756 |  |  |  | 23320244 |  |  |  | 23764439 |  | 22209756 | 22209756
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 146570061.99 |  |  |  | 153898653 |  |  |  | 156829909 |  |  | 146570061.99
| ADMINISTRACION | 6% |  |  | 8794203.7194 | 6% |  |  | 9233919.18 | 6% |  |  | 9409794.54 | 6% |  | 8794203.7194
| UTILIDAD | 5% |  |  | 7328503.0995 | 5% |  |  | 7694932.65 | 5% |  |  | 7841495.45 | 5% |  | 7328503.0995
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  | 1392415.5889 | 19% |  |  | 1462037.2035 | 19% |  |  | 1489884.1355 | 19% |  | 1392415.5889
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 17515122.4078 |  |  |  | 18390889.0335 |  |  |  | 18741174.1255 |  |  | 17515122.4078
| VALOR TOTAL COTIZACION |  |  |  | 164085184.3978 |  |  |  | 172289542.0335 |  |  |  | 175571083.1255 |  |  | 164085184.3978
| JOSÉ DIEGO MUÑOZ RESTREPO |  |  | JOSÉ FERNANDO JARAMILLO GIRALDO
| Director de Interventoría |  |  | Magister - Residente Interventoría