## Hoja1
Código subregión | Código zona | Código municipio | Subregiones y municipios | Componentes del sistema de acueducto
|  |  |  | Fuente de abastecimiento |  |  | Captación | Aducción | Desarenador | Conducción | Planta | Tanque
|  |  |  | Nombre de la fuente | Caudal mínimo | Caudal otorgado | Capacidad de diseño
[5 empty] | lts/seg | [6 empty] | m³
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7790 (a) | 271589
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | Quebradas La López y El Viento | 191 | ... | 175 | 100 | 100 | NA | 60 | 1800
SR01 | Z02 | 05088 | Bello (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52523
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | Quebradas La Valeria y La Reventona | 217.1 | ... | 280 | 200 | 200 | 157 | 200 | 5188
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8500
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9200 | 41632
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6120
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12126
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20184
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta (1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10092
SR01 | SR01 | SR01 | Valle de Aburrá
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres (2) | Quebrada Nicapa | ... | 31 | 35 | 70 | ... | 35 | 35 | 1110
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia (2) | Río Man y Acuífero La Mojana | ... | 250 | 200 | 783.29 | ... | 663.29 | 200 | 2350
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | Quebrada Villa | ... | 91.99 | 143 | 143 | 240 | 240 | 270 | 4000
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí (2) | Rio Cauca | ... | 34 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 1350
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá (2) | Quebrada Pozo Hondo | ... | 47 | 55 | 136 | 181 | 68 | 68 | 2748
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | La Temperatura y La Balsita | 40 | 29 | 24 | 8 | 16 | 24 | ... | ...
SR02 | SR02 | SR02 | Bajo Cauca
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | Quebrada Ventana | 51 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 290
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | Guardasol | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 380
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | Rio Magdalena | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 2443
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | La Soná | 35 | 52.54 | 80 | 100 | 100 | 60 | 90 | 1200
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | Pozo No 1 y Pozo No 2 | 20 (d) | 10,21 (d) | 30 | 20 | (b) | 20 | 20 | 500
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | Laguna del Miedo | 28 | 28 | 40 | 50 | ... | 50 | 40 | 1200
SR03 | SR03 | SR03 | Magdalena Medio
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | Guayabito y San Ignacio | 129 | 58.1754 | 80 | 80 | 20 | 80 | ... | 700
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | Quebrada La Serrana | 80 | 17.95 | 83 | 82.58 | 20 | 36 | 20 | 300
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | Cuenca Santa Gertrudis, Cuenca El Chapola, El Zarzal y Los Agudelos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1500
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | Quebradas El Cristo, La Culebra y La Primavera | ... | 36.25 | ... | ... | 65 | 60 | 40 | 200
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque (2) | Quebrada San Javier | ... | 13.47 | 50 | 61 | 35 | ... | 30 | ...
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | Quebradas Agua Bonita, Peñas, Nutrias y La Antina | 22 | 4.45 | 110 | 110 | 60 | 80 | 15 | 168
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | Quebrada Popales | 103 | 100 | 150 | 150 | 150 | 195 | 100 | 1220
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | Quebrada La Gallinera | ... | 22.6 | 90.6 | 84 | 187 | 111 | 70 | 760
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí (2) | Quebrada El Cariaño | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 300
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | Los Chorros y El Paso | 150 | 84 | ... | 50 | ... | 50 | 30 | 400
SR04 | SR04 | SR04 | Nordeste
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | Bocatoma El Bosque | 60 | 7.41 | ... | ... | 15 | ... | 12 | 247
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | La Montañita y Mogotes | ... | 5.147 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 250
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | La Trinidad o Fuente Clara y La Tirana | 28.23 | 20 | ... | 25 | 15 | 25 | 15 | 345
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento (2) | Quebradas El Oso, La Chiquita | 12 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 270
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | Quebrada Zacatín | 70 | 26 | 35 | 30 | 26 | 40 | 26 | 350
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | Quebrada La Piedrahíta | 40 | 40 | ... | 65 | 45.5 | ... | 63 | 700
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | Tesorero, El Peñol, El Chaquiro y El Gallo | 12.76 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 4.88 | 15.39 | 55 | 426.41
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | Quebradas San Rafael y Las Palomas | ... | 46.97 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 380
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | Quebrada Santa Gertrudis | 13 | 9 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 302
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | Quebradas Media, Batea Mojada y Alto de los Giles | 12 | 27 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 280
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia (2) | Bocadillo I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | 200
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | Montenegro, El Guayabo y El Corazón | 27.5 | 10.31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 100
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | El Hato | 60 | 45 | 60 | 65 | 60 | 55 | 40 | 1880
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | Quebradas Las Cruces, Aguamala - Ramales Izquierda y Derecha, Chichi y La Esperanza | 139.89 | 102.39 | 115 | 162 | 40 | 150 | 100 | 2300
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo (2) | Quebrada San Juan y Caño de Roque | ... | ... | ... | ... | ... | 16 | 16 | 170
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | Quebrada San Pablo | 60 | ... | 90 | 42 | ... | 34 | 25 | 420.2
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | Quebradas Santa Juana, Madrigales, Santa Matilde y Picadores I y II | 152.45 | 82.53 | 182.84 | 182.84 | 167.54 | 190.94 | 130 | 1890
SR05 | SR05 | SR05 | Norte
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí (2) | Los Chorros | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 20 | 103
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | Quebrada La Puria | 51 | 11 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 200
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | Quebrada La Chaparrala | 13 | 19.4907 | 38 | 38 | 48 | 38 | 25 | 356
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | La Higuita | 10 | 12 | ... | ... | 18 | 15 | 11 | 137
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | Quebrada Borracheral | 30 | 30 | 47.2 | 40 | 55.5 | 80 | 25 | 400
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba (2) | Quebradas Antadó y Cerrazón | 185 | 125 | 130 | 120 | 110 | 86 | 64 | 1113
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | Microcuenca Miraflores | ... | ... | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | ...
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | Bocatoma La Piedrahíta y La Carmelita | 40 | 68 | ... | 40 | ... | 40 | 60 | 746
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | Quebradas Lulera, El Tambo y La Toma | 9.5 | 8 | 8 | 26 | 26 | 26 | 9 | 80
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | La Chorrerita | 7.3 | 13.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ...
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | Bocatoma Pamplona | 10 | 12.8 | ... | 20 | 15 | 13 | 12 | 528
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | Quebrada El Uvo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 212
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | Quebrada La Soledad | 167 | 13.304 | 49.18 | 56.07 | 48.54 | 14.21 | 14 | 300
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo (2) | Quebrada La Muñoz | 116 | 29 | 107 | 60 | 60 | 60 | 32 | 1234
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | Quebrada La Pena | 600 | 100 | 200 | ... | 190 | ... | 200 | 2850
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita (2) | Quebradas El Oso y El Churimo | ... | 9.15 | 55 | 75 | 23 | 21 | 21 | 336
SR06 | SR06 | SR06 | Occidente
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | Quebradas Angosturas y San Antonio | 43 | 44.5 | ... | ... | 69 | ... | 69 | 1506
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | Bocatoma San Pedro | 14 | 16 | 16 | 16.4 | ... | 16 | 16 | 100
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | Microcuenca Llanadas | 20 | 15 | ... | 15 | 15 | 15 | 15 | 70
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | Quebrada La Guayabal | ... | ... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 430
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | Quebradas Loma 1 y 2, El Pinal y Cerro Bravo | ... | 4 | ... | ... | 18 | ... | 25 | 220
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | Quebradas La Cimarrona, Andes y Madera | 43.8 | 43.8 | ... | 95 | 160 | 100 | 100 | 1237
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | Quebrada El Pozo | 70 | 24 | 50 | 50 | 40 | 52 | 52 | 500
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | Río Pantanillo | 1550 | 38.9 | 44.17 | 44.17 | 50 | 85 | 52 | 581
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | Quebradas Bodegas y Quebrada El Salto | 81.3 | 60.4 | 36.3 | 162 | 175 | 115 | 85 | 1200
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | Quebrada Minitas-Vahitos | 65 | 11.06 | 67 | 47 | 42 | 22 | 45 | 564
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | Quebradas La Brizuela y La Charanga | ... | 47.1 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 800
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | Quebrada La Laguna | 40 | 21.87 | ... | 33.5 | 20 | 29 | 20 | 541
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | Quebradas La Pereira, Santa Fe, Palosanto y Pantanillo | 145.29 | 174.4 | 248 | 248 | 228 | 248 | 188 | 4450
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | Quebradas La Lucía, El Faro, Santa Cecilia y La Grande | 61 | 24.28 | 395.5 | 109.9 | 70.5 | 109.9 | 65 | 885
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | Quebradas La Bolsa y Barbacoas | 103 | 134 | 185 | 220 | 240 | 200 | 120 | 2045
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño (2) | Quebradas Santa Clara, Paramito, El Cabuyo | 7.2 | 9.55 | ... | 8 | ... | ... | ... | 353
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | Rionegro, Embalse Abreo-Malpaso y Quebrada La Pereira | 840 (d) | 982.15 | 650 | 675 | ... | 350 | 360 | 6400
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | Quebradas Chorro de Oro, El Tabor, La Retirada | 65.56 | 32.49 | 46.6 | 133.96 | 53.76 | 44 | 44 | 603
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | Microcuenca La Aguada | 13.973 | 9.375 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 24 | 12 | 150
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | Quebradas La Risaralda y Cristalina | 77 | 27 | 30.3 | 30.3 | 30.13 | 30.3 | 30.3 | 422
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | Quebrada La Palma | ... | 20.66 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 500
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón (2) | Río Sonsón | 57 | 58 | 120 | 70 | 90 | ... | 120 | 1200
SR07 | SR07 | SR07 | Oriente
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | Quebrada Alto de la Paja | 70 | 60.13 | 180 | 180 | 180 | 60 | 60 | 1100
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | Quebrada La Chaparrala | 453 | 90 | 90 | 1230 | 171 | 90 | 90 | 1582
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis (2) | Quebrada la Bramadora | 80 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 300
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | La Bramadora | ... | 19.4 | 46 | 50 | ... | 50 | 35 | 450
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | Quebradas Buena Vista, Chorroblanco y Fosforera | 34 | 24.04 | 24.04 | 24.4 | 24.04 | 24.04 | 20 | 388
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | Quebrada El Molino | ... | 28.5 | ... | 9.5 | 17.2 | ... | 9 | 216
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | Quebradas Los Monos y La Sucia | 131 | 77 | 102 | 136 | ... | 60 | 70 | 1739
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | La Nitrera | 15 | 32.5 | 32 | ... | 35.2 | ... | 40 | 700
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia (2) | Quebrada La Fría | 40 | 25 | 178 | 205.4 | 84 | 78 | 40 | 574
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania (2) | Río Pedral | 13 | 13 | 42 | 42 | 27 | 13 | ... | 256
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | Quebradas La Mendoza y La Olívala | 25 (d) | 50 | 50 | 50 | 50 | 33 | 30 | 979
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | Quebradas Roblal, Zacatín, La Ubaldina y El Coco | ... | 36.02 | ... | ... | ... | ... | 40 | 840
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | Quebradas Rio Frio, Arremangos y La Historia | 56 | 34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 244
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | Quebrada El Vesubio | 6 | 9 | 18 | 32 | 32 | 10 | ... | 243
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | Quebrada La Leona | 96.5 | 15.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 386
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | Quebrada La Sucre | ... | 30 | 30 | 65 | 30 | ... | 25 | 504
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara (2) | Quebradas La Loma, Chamuscados, La Loma-Bombeo | 106 | 60 | 100 | 90 | 40 | 115 | 70 | 1285
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | Rio San Antonio | 120 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 600
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | Quebrada La Capota | 14.5 | 18 | ... | 86 | 21 | 36 | 22 | 583
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | Quebradas Las Juntas y El Medio | 11 | 10 | 58 | 47 | 37.8 | 15 | 20 | 490
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | Río Urrao | 1200 | 83 | 20 | ... | ... | 14.06 | 60 | 1250
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | Quebradas El Obispo y La Palmichala | 71.8 | 22.75 | 37 | 37 | 20 | 12 | 25 | 315
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | Quebradas La Tigra, El Rincón, La Amalia 1 y La Amalia 2 | 47 | 37.91 | 77 | 49 | 62 | 30 | 30 | 728
SR08 | SR08 | SR08 | Suroeste
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | Río Apartadó | ... | 356 | 600 | 50 | 600 | 600 | 400 | 7700
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | Embalse Río Bote | 80 | 27.7 | 45 | 45 | (c) | 171 | 45 | 1300
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | Quebradas La Cristalina y La Pedregosa | ... | 136 | ... | ... | 200 | ... | 96 | 3200
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | Río Chigorodó y Pozo Principal | ... | 175 | 190 | 130 | 120 | ... | 180 | 4285
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó (3) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | Quebrada La Sabaleta, La Daida y Rio Mutatá | ... | 32 | ... | 30 | ... | ... | 16 | 600
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | Laguna El Salado | ... | 47.18 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 520
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | Quebrada Aguas Claras | 33 | 40.5 | 80 | 80 | ... | 40 | 60 | 834
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | Rio Turbo, Pozo Salazar y Pozo Villa María | 42 (d) | 227 | 382 | 250 | 120 | 700 | 200 | 7578
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte (4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
SR09 | SR09 | SR09 | Urabá